合肥市建设工程监测中心有限责任公司

谈 判 文 件

www.hfjczx.com/jc/

项目名称：电子连续测氡仪

项目编号：JCZX-20161201

合肥市建设工程监测中心有限责任公司

2016 年 12月 10 日

目  录

一.谈判公告…………………………………………………………………………………………………  3

二.投标人须知前附表………………………………………………………………………………………  5

三.投标人必须提交的谈判资料（投标文件）内容………………………………………………………  7

四.竞争性谈判的评审方法及标准…………………………………………………………………………  7

五.投标人须知………………………………………………………………………………………………  7

六.确定中标人………………………………………………………………………………………………  9

七.废标………………………………………………………………………………………………………  10

八.二次采购…………………………………………………………………………………………………  10

九.合同签订…………………………………………………………………………………………………  10

十.验收………………………………………………………………………………………………………  11

十一.其它……………………………………………………………………………………………………  11

附件一：项目说明………………………………………………………………………………………  13

附件二：投标授权书……………………………………………………………………………………  15

附件四：本地化服务情况一览表………………………………………………………………………  16

附件五：竞争性谈判投标函……………………………………………………………………………  17

附件六：报价书…………………………………………………………………………………………  18

附件七：最终承诺报价书………………………………………………………………………………  19

附件八：规格响应表格式………………………………………………………………………………  20

附件九：货物说明一览表………………………………………………………………………………  21

附件十：报价表格式……………………………………………………………………………………  22

# 一 谈判公告

合肥市建设工程监测中心有限责任公司，就电子连续测氡仪采购项目组织内部招标采购，欢迎符合本项目资格条件的投标人参加投标。

（一）采购项目名称及内容

1、项目编号：JCZX-20161201

2、项目名称：电子连续测氡仪

3、项目概算：8万元

4、项目内容：电子连续测氡仪采购。具体采购内容及要求详见谈判文件。

（二）投标人资格

1、★符合《政府采购法》第二十二条规定；

2、★近三年内具有  同类型设备的              供货业绩。

3、★具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

4、★具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5、★具有完整的售后服务体系，能提供良好的技术支持；

7、★参加政府采购活动近三年来，在经营活动中没有重大违法记录；

8、具有本地化服务的能力；

9、本项目不接受联合体投标。

备注：投标人资格中★号项为必须项。

（三）谈判时间及地点

1、谈判时间：详见投标人须知前附表

2、谈判地点：详见投标人须知前附表

（四）投标截止时间

详见投标人须知前附表

（五）报名及谈判文件下载办法

1、报名时间：2016年 12 月 23 日9:00至2016年 12 月 26 日17:00止

2、报名地点：合肥市建设工程监测中心有限责任公司综合办

地址：合肥市包河区大连路7号

邮编：230051

联系人：卜建华  骆玉峰

电话：0551-63367270  13965082520

邮箱：luoyufeng0@163.com

合肥建设工程监测中心有限责任公司网址：www.hfjczx.com/jc/

3、报名成功后直接下载谈判文件及其它资料（含答疑或相关说明）。

（七）其他事项说明

1、报名的投标人可在报名后直接下载谈判文件。

2、报名中有任何疑问或问题，请在工作时间（周一至周五，上午9:00-12:00，下午2:00-5:00，节假日休息）与项目联系人联系。

3、已报名的投标人，放弃参加投标的投标人，请在谈判前2日内以书面形式（传真或书面送达，加盖单位公章）通知合肥建设工程监测中心有限责任公司。弃标未予告知的，合肥建设工程监测中心有限责任公司将给予不诚信行为记录。

（八）其他

本谈判邀请以谈判公告形式在合肥建设工程监测中心有限责任公司网站上发布。

# 二.投标人须知前附表

| 投标人须知前附表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| 1 | 采购人 | 合肥市建设工程监测中心有限责任公司 |
| 2 | 委托人 | 合肥市建设工程监测中心有限责任公司 |
| 3 | 采购机构 | 名 称：合肥市建设工程监测中心有限责任公司 地 址：合肥市包河区大连路7号 网 址：http:// www.hfjczx.com/jc/ |
| 4 | 项目名称 | 电子连续测氡仪 |
| 5 | 项目编号 | JCZX-20161201 |
| 6 | 项目性质 | 货物类 |
| 7 | 资金来源 | 采购人自筹 □其他 |
| 8 | 包别划分 | 不分包 □分为 个包 |
| 9 | 付款方式 | 付款方式：设备到齐后付65%，完成安装调试并经市计量所检定/校准合格后付30%，其余的5%作为质保金，质保期满后无息退还。 投标人提交的投标文件中如有关于付款条件的表述与谈判文件规定不符，将被视为实质性不响应，将导致投标无效。 |
| 10 | 联合体投标 | □允许 不允许 |
| 11 | 投标有效期 | 谈判后30天 |
| 12 | 供货地点 | 合肥市包河区大连路7号 |
| 13 | 供货期限 | 合同签订后 15日历天 供货完毕 |
| 14 | 免费质保期 | 验收合格后 1 年 |
| 15 | 答疑 | 2016年12月26日17时前接受答疑（逾期不予受理），疑问的提出与答疑获取详见谈判文件投标人须知第4条（咨询电话：0551-63367270）。 合肥市建设工程监测中心有限责任公司对谈判文件进行的澄清、更正或更改，将在网站上及时发布，该公告内容为谈判文件的组成部分，对投标人具有同样约束力效力。投标人应主动上网查询。本公司不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。上述澄清、更正或更改在网站上发布的同时，将通过短信群发方式提醒投标人进行查询。此短信仅系友情提示，并不具有任何约束性和必要性，本公司不承担投标人未收到短信而引起的一切后果和法律责任。 |
| 16 | 勘察现场 | 自行勘察 |
| 17 | 标书份数及要求 | 投标文件：正本 壹 份；副本 贰 份，密封提交。 |
| 18 | 谈判时间及地点 | 投标截止时间及谈判时间：北京时间2016年12月27日14:30 （以投标文件递交地点悬挂的电子屏幕显示时间为准） 投标文件递交地点及谈判地点：合肥市包河区大连路7号 投标文件接收时间：自投标截止时间前30分钟至投标截止时间止 |
| 19 | 评标办法 | 有效最低价法，详见谈判文件 |
| 20 | 投标样品 | □需要 不需要 |
| 21 | 采购人联系方式 | 联系人姓名及联系电话：骆玉峰 13965082520 |
| 22 | 本项目提供除电子版谈判文件以外的其他资料 | 无 |
| 23 | 本地化服务 | 本地化服务的能力是指具有以下条件之一： 1）在本地具有固定的办公场所及人员； 2）在本地具有固定的合作伙伴； 3）投标人在本地注册成立的。 |

# 三.投标人必须提交的谈判资料（投标文件）内容

1、投标授权书（详见附件）原件（法人代表参加投标的，仅需提供身份证明复印件）；

2、经年检有效的营业执照和税务登记证(复印件)；

3、 近三年同类型设备供货                      业绩合同（复印件）；

4、投标函、报价书（报价表）、规格响应表、货物说明一览表；

5、其他投标文件(包括企业资信、业绩、荣誉、服务方案等)。

# 四.竞争性谈判的评审方法及标准

1、本次谈判活动将采用 有效最低价 方法评审。

有效最低价法：以价格为主要因素确定中标候选供应商，即在全部满足谈判文件实质性要求（包含资格条件、采购内容、供货方案、付款方式、工期以及谈判过程中对以上内容的补充和修改等）前提下，根据各家最终承诺报价由低到高排出中标候选供应商。

如果最低报价或次低报价出现两家或两家以上者，且均通过谈判小组评审，则采取抽签方式确定中标人。

“有效最低价”主要考虑：①报价是否响应本谈判文件的实质性要求；②报价是否会降低本谈判文件规定的质量、供货期、服务内容、功能要求；③是否有重大缺项漏项或错项。

2、谈判过程中，谈判小组发现投标人的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，谈判小组可以取消该投标人的中标候选资格，按顺序由排在后面的中标候选人递补，以此类推。

# 五.投标人须知

1、投标报价为投标人在谈判文件中提出的各项支付金额的总和。包括本次谈判全部内容及工期的成本、利润、税金、运输费、损耗、首次检定/校准等所有费用。技术规范要求的费用也应包括在投标报价中，只有总价而没有分项报价的投标文件无效。报价应当低于同类货物和服务的市场平均价格。

2、投标人应确保其所提供的谈判资料的真实性、有效性、及时性及合法性，否则，由此引起的任何责任由其自行承担。

3、投标人应自行对供货（安装）现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。采购人向投标人提供的有关本项目的资料和数据，是采购人现有的能使投标人利用的资料。采购人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。投标人因自身原因未进行实地踏勘的，成交后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同外造价或索赔的要求。

4、投标人如果对谈判文件、工程量清单、控制价等招标文件的其他任何内容有相关疑问，可以于投标人须知前附表列明的答疑接受时间前，以电话或书面形式向合肥市建设工程监测中心有限责任公司提出。

5、为保证谈判活动顺利进行，投标人应派相关技术人员进行现场答疑，授权代表必须到达谈判现场（携带身份证明备查）。

6、如果有必要，谈判小组应当要求投标人在指定时间内提交补充或证明材料。补充、证明材料不全或未在指定时间内提交，投标无效。

7、谈判文件中如果提供参考商标或品牌，仅作为说明并没有限制性。投标人在投标中若选用替代商标或品牌，应优于或相当于参考商标或品牌。否则谈判小组有权拒绝其报价。

8、投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。

9、除非本项目明确要求不接受联合体形式投标外，两个或两个以上供应商可以组成一个联合体投标，以一个投标人的身份投标。

以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方应当承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一并提交采购中心。由同一专业的单位组成的联合体，按照同一资质等级较低的单位确定资质等级。联合体各方签订联合体协议后，不得再以自己的名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

10、谈判文件中明确要求加盖公章的，投标人必须加盖投标人公章。在有授权文件(原件)表明投标专用章法律效力等同于投标人公章的情况下，可以加盖投标专用章，否则将导致投标无效。

11、中标人的竞标样品将由业主保存作为履约验收的标准；未中标投标人的样品，应在中标公告发出3天内由投标人自行取回，超过时间未取回的，本公司将不承担损坏、遗失等保管责任。

12、谈判文件有实质性变动的，谈判小组将以书面形式通知所有参加谈判的供应商。

13、本公司保留要求中标人提供其投标文件电子版的权利。

14、本公司一律不予退还投标人的投标文件。

# 六.确定中标人

1、谈判小组首先将对各投标人基本资格进行符合性审查，同时对谈判资料的响应性进行初审，未通过初审的投标人将不参与谈判。

2、投标人通过抽签方式产生谈判排列顺序，谈判小组将按顺序分别与投标人就投标报价、供货方案、材料选用及维保服务等内容进行谈判。投标人最终承诺报价是签订合同的依据。

3、谈判小组所有成员集中与初审合格的所有供应商分别进行谈判。除中标人的成交价进行公示以外，各投标人的技术资料、价格、评分明细(排名)、总得分和其他信息均予以保密。谈判并不限定只进行二轮报价，如果谈判小组认为有必要，可以要求投标人进行多轮报价。在谈判内容不做实质性变更及重大调整的前提下，投标人下轮报价不得高于上一轮报价。

4、投标人投标报价与公布的预算价（或控制价)相比降幅过小，或投标人投标报价明显缺乏竞争性的，评委会可以否决所有投标。

5、谈判小组根据详细评审的结果确定中标候选人，并标明排列顺序。经谈判小组评审确定的中标候选人名称和成交金额，由合肥市建设工程监测中心有限责任公司在本公司网站上予以公示，公示期为三个工作日。

6、如谈判小组认为有必要，可以对第一中标候选人就投标文件所提供的内容是否符合谈判文件的要求进行资格后审。如果确定第一中标候选人无法履行合同，将依次对其他中标候选人进行类似的审查。

排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照谈判文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，本公司可以按照谈判小组提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新谈判。

7、不接受最终审查或在最终审查过程中提供虚假资料的中标候选人，中标候选人资格将被取消，同时记录不良信用，在本公司今后的采购活动中记入黑名单。

8、公示期满后各方均无异议或最终审查结果无误的中标候选人，合肥市建设工程监测中心有限责任公司将向其发出中标通知书。中标通知书是合同的组成部分。

中标公示期满接本公司通知后，中标人请在3个工作日内委派专人凭介绍信或公司授权书（须携带身份证）到合肥市建设工程监测中心有限责任公司综合办领取中标通知书。

# 七.废标

- 出现下列情况之一时，谈判小组有权宣布废标，并将理由通知所有投标人：

- （1）有效投标人数量不足，导致本次谈判缺乏竞争的；

- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- （3）报价人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- （4）因重大变故，采购任务取消的；

- （5）谈判小组评审后一致认定应予废标的。

# 八.二次采购

1、项目废标后，合肥市建设工程监测中心有限责任公司可能发布二次公告（谈判邀请），进行二次采购。

前款所述“二次”，系指项目废标后的重新公告及采购，并不仅限于项目的第二次公告及采购。

2、二次公告发布后，前次报名成功的投标人，符合二次公告投标人资格的，可以进行二次投标。

3、二次采购可能调整前次采购的各项规定及要求，包括采购方式、项目预算、投标人资格、付款方式、采购需求、评标办法等。投标人参与二次采购，应及时获取二次采购文件，以二次采购文件为依据，编制二次投标文件。

# 九.合同签订

1、中标人应按合肥市建设工程监测中心有限责任公司规定的时间、地点与本公司签订采购合同。采购双方应按照谈判文件、报价文件及谈判过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与采购人签订合同。

2、采购双方必须严格按照谈判文件及承诺签订采购合同，不得擅自变更。合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与谈判文件和中标人的投标文件的内容一致，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。对任何因擅自变更合同引起的问题本公司概不负责，合同风险由双方自行承担。

# 十.验收

1、采购人验收时，应成立三人以上（由合同双方、资产管理人、技术人员、纪检等相关人员组成）验收小组，明确责任，严格依照采购文件、中标通知书、采购合同及相关验收规范进行核对、验收，形成验收结论，并出具书面验收报告。

2、仪器设备的首次检定/校准由合同乙方（中标人）邀请合肥市计量所完成，费用由合同乙方（中标人）承担。

2、涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门进行验收的项目，必须邀请相关部门或相关专家参与验收。

3、检测、验收费用均由合同乙方（中标人）承担。

# 十一.其它

1、无论基于何种原因，各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该投标人进入初审、详细评审或其它后续程序，包括已经签约的情形，一旦在任何时间被发现，本公司均有权决定是否取消该投标人此前评议的结果或是否对该报价予以拒绝，并有权采取相应的补救或纠正措施。一旦该投标人被拒绝或被取消此前评议结果，其现有的位置将被其他投标人依序替代或重新组织采购，相关的一切损失均由该投标人自行承担。

2、本谈判文件的最终解释权归合肥市建设工程监测中心有限责任公司。

3、投标人对本谈判文件如有不清楚之处，请及时与合肥市建设工程监测中心有限责任公司联系，本公司将尽快予以答复。

附件一：项目说明

附件二：投标授权书

附件三：联合体协议

附件四：本地化服务情况一览表

附件五：竞争性谈判投标函

附件六：报价书

附件七：最终承诺报价书

附件八：规格响应表格式

附件九：货物说明一览表

附件十：报价表格式

## 附件一

前注：

1） 本说明中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，投标人可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经评委会审核认可；

2） 为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，并应当说明调整的理由，且此调整须经评委会审核认可；

3） 为有助于投标人选择投标产品，项目说明中提供了推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）等，但这些品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。投标人可以选择性能不低于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他品牌产品，但投标时应当提有关技术证明资料，未提供的可能导致投标无效；

4） 投标人应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。中标人必须确保整体通过用户方及有关主管部门验收,所发生的验收费用由中标人承担；投标人应自行踏勘施工建设现场，如投标人因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工，投标人自行承担一切后果；

5）如对本谈判文件有任何疑问或澄清要求，请按本谈判文件“投标人须知前附表”中约定方式联系合肥市建设工程监测中心有限责任公司，或接受答疑截止时间前联系采购人。否则视同理解和接受。

项目说明

一、货物名称

| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数及标准配置 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子连续测氡仪 | 详见技术参数 | 1 | 台 |  |

- 技术要求（★技术指标必须满足）

1、货物名称/数量

电子连续测氡仪/1套

2、货物功能及组成

功能：用来测量室内空气中氡浓度和土壤中氡浓度

组成：电子连续测氡仪1套

3、工作条件和技术要求

（1）★探测器：固态的离子植入式平面硅探测器，对震动和噪音不敏感，本底低。

（2）★目标空气：Rn-222（氡气）；Rn-220（钍射气）。

（3）测量范围：0.1～20,000 pCi/L﹝4750,000 Bq/m3﹞。检测下限可到0.1 pCi/L。（4）★灵敏度：嗅探模式：0.25 CPM/pCi/L。正常模式：0.5 CPM/pCi/L。

（5）★能谱：能打印显示氡气和钍射气的特征峰的能谱。打印出随时间变化的氡气浓度。

（6）★恢复：从半衰期为3.05分钟的高氡气暴露值恢复；12分钟内恢复到小于峰值10%，在30分钟内恢复到峰值的1%，在1小时内从20,000 pCi/L降至1 pCi/L。

（7）★预置协议：嗅探模式、1天、2天、星期、用户自定义、抓取、Wat-40、Wat-250及钍射气。

（8）周期时间：周期间隔可设置，从2分钟到24小时。

（9）★数据存：储存储1000次氡气测量，包括时间、日期、温度、湿度、电池电压、操作模式、氡气及钍射气和统计不确定度。

（10）★多功能性：配置土壤中氡气配件，可以测量土壤中氡气浓度。

备注：技术要求中★号项为关键技术参数，投标人所投产品必须响应，并须对各技术参数做详细说明，不能只简单填写“达到”或“响应”。

三、维保及其他要求

1、设备自安装调试验收合格之日起，整机免费质保不少于1年，终生技术维护。保修期内出

现故障导致仪器停用的时间，要在保修期中追加。

2、设备如出现故障须维修24小时内响应客户服务需求，需要在现场进行维修的，应在3个工

作日内到达设备现场，一般问题应在48小时内解决；重大问题或其它无法迅速解决的问题应

在一周内解决或提出明确解决方案，如果短时间内不能排除故障提供备用机供采购人使用，否

则中标人应赔偿用户的相应损失。

3、免费安装、培训、调试。现场培训2名操作维护人员，达到能独立、熟练操作的程度。

4、仪器到达用户所在地后，在接到用户通知后 10天内供货安装调试，仪器的安装调试及现

场培训及仪器设备的首次检定/校准需在30个日历天内完成并通过验收。

5、质保期过后，厂商对货物提供终身维修服务，并保证3年内的零配件供应。

6、质保期外更换零配件以优惠折扣价收取费用。

7、如遇软件升级问题，在硬件支持的前提下，提供免费升级。

8、中国区授权合法代理商必须负责产品在中国区的售后服务和软件升级，对测氡仪及其配件提供终身维修服务。

## 附件二

投标授权书

本授权书声明：           公司（工厂）授权本公司（工厂）       （投标人授权代表姓名、职务）代表本公司（工厂）参加合肥市政府采购中心合肥市建设工程监测中心有限责任公司仪器设备采购采购活动（项目编号：JCZX-20161201），全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

特此声明。

投标人授权代表（签字）：              性别：       身份证号：

投标人公章：

日     期：  年  月  日

## 附件三

本地化服务情况一览表

（如谈判文件未作本地化服务要求，不需此件）

| 投标人全称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 本地化服务形式 | □ 在本地具有固定的办公场所及人员 □ 在本地具有固定的合作伙伴 □ 在本地注册成立 |  |  |  |
| 以下本地注册的公司无需填写 |  |  |  |  |
| 本地化服务地点及联系方式 |  |  | 负责人及联系方式（附身份证号码） |  |
| 服务人员名单及联系方式（附身份证号码） |  |  |  |  |
| 其他有关证明文件说明（如营业执照等，如有）： |  |  |  |  |
| 备注：具有合作伙伴的应填写合作伙伴的相关资料，并提供双方的合作协议以及合作伙伴的营业执照等证明文件。 |  |  |  |  |

投标人公章：（盖章）

## 附件四

竞争性谈判投标函

致： 合肥市建设工程监测中心有限责任公司

根据贵方“合肥市建设工程监测中心有限责任公司仪器设备采购项目（项目编号：JCZX-20161201）”竞争性谈判邀请公告，我方正式授权下述签字人          （姓名）代表投标人        　   （投标人全称），提交投标文件正本　份，副本　　份。

据此函，我方兹宣布同意如下：

（1）按本次谈判文件规定及最终报价承诺供货及安装。

（2）我方根据本次谈判文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的日期内完成供货、安装及服务，并通过买方验收。

（3）我方承诺报价低于同类货物和服务的市场平均价格。

（4）我方已详细审核本次谈判文件，包括谈判文件附件、参考资料、谈判文件修改书或图纸（如果有的话），我方正式认可并遵守本次谈判文件，并对谈判文件各项条款（包括谈判时间）、规定及要求均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

（5）我方同意从投标人须知规定的谈判日期起遵循本投标书，并在投标人须知规定的谈判有效期之前均具有约束力。

（6）我方承诺如谈判保证金未在谈判文件规定时间前到达贵方指定的账户，我方投标无效，由此产生的一切后果由我方承担；如果在谈判后规定的投标有效期内撤回投标，我方的谈判保证金可被贵方没收。

（7）我方同意按贵方要求在谈判现场规定时间内向贵方提供与其投标有关的任何证据或补充资料，否则，我方的投标文件可被贵方拒绝。

（8）我方完全理解贵方不一定接受最低报价的投标。

（9）我方对投标文件中所提供资料、文件、证书及证件的真实性和有效性负责。

（10）与本投标有关的通讯地址：

电    话：                       传    真：

投标人授权代表姓名（签字）：          （投标人公章）

日    期：

## 附件五

合肥市建设工程监测中心有限责任公司仪器设备采购项目报价书

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 投标范围 |  |
| 投标总价 | 人民币小写： 人民币大写： |
| 是否响应 付款方式 | 是□ 否□ （划√） |
| 交货及完工期 |  |
| 免费质保期 |  |
| 其他说明： |  |

投标人公章：

年  月  日

## 附件六

合肥市建设工程监测中心有限责任公司仪器设备采购项目最终承诺报价书

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 投标范围 |  |
| 最终投标总价 （详见备注说明） | 人民币小写： 人民币大写： |
| 是否响应 付款方式 | 是□ 否□ （划√） |
| 交货及完工期 |  |
| 免费质保期 |  |
| 其他说明 |  |

投标人公章或代理人签字：

年  月  日

注：本页<最终报价书>由投标人在谈判现场依谈判情况填写，请加盖公章后带至谈判现场备填（不需装订在投标文件内）。考虑投标报价的方便，投标人在填写最终承诺报价后，（第一次报价-最终承诺报价）除以第一次报价后得出的优惠率视同为需求表中全部分项设备或工程量的优惠浮动值（特定分项优惠除外），而不考虑措施项目清单和规费税金清单的金额改变。此优惠率调整原则适用于合同内价格的计算及项目增减、变更时价格的计算。

## 附件七

规格响应表格式

| 按谈判文件规定填写 |  |  | 按投标人所投内容填写 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 品牌、型号、技术规格及配置 | 品牌、型号 | 技术规格及配置 | 偏离说明 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |

投标人公章：

年  月  日

注：

1、规格响应表是针对主要（重要）技术指标要求及设备品牌、规格型号要求的配置响应。

2、上表中的产品技术规格及配置描述必须以中文的形式来表现；

3、投标人所投产品如与谈判文件要求的规格及配置不一致，则需在上表偏离说明中注明。

## 附件八

货物说明一览表

| 项目编号 |  | 货物名称 |  | 型号规格 |  | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所投产品详细性能说明 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人公章：

## 附件九

报价表格式

单位：人民币元

| 序号 | 品名品牌型号 | 原产地及品牌 | 数量 | 单价（元） | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |

投标人公章：                                                                     年  月  日

注：上表中的单价必须以人民币的形式表示，但投标人可另外自行标出以外币形式表示的价格和折扣。