合肥市建设工程监测中心有限责任公司

询价函

项目名称:公司CMA复审试验检测辅助材料采购

招标单位：合肥市建设工程监测中心有限责任公司

二○二三年二月

询 价 函

致各供应商：

合肥市建设工程监测中心有限责任公司为做好实验室检测试验辅助材料的采购工作，合理降低成本，现根据公司规定采用询价的方式进行公平、公正的竞价比选。

一、询价情况

1.项目名称：公司CMA复审试验检测辅助材料采购

2.需求单位：合肥市建设工程监测中心有限责任公司

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| 1 | 内径千分尺 | 量程150~3000mm，精度0.01mm | 1把 |  |
| 2 | 软性游标卡尺 | 量程0~3000mm，精度0.02mm | 1把 |  |
| 3 | 温度计 | 量程50-100℃，精度0.1℃ | 1根 |  |
| 4 | 温度计 | 量程0-200℃，精度0.5℃ | 1根 |  |
| 5 | 波美比重计 | 量程0-35 | 1根 |  |
| 6 | 轻型触探仪 | 10kg | 3根 |  |
| 7 | 风速仪 | 量程0-12级，精度1m/s | 1个 |  |
| 8 | 数显温湿度计 | 量程20至60℃，0至100%RH，精度±1.0℃，±3.0%RH | 1个 |  |
| 9 | 饱和面干试模 | 上口径40mm±3mm，下口径90mm±3mm，高75mm±3mm | 1套 |  |
| 10 | 无水碳酸钠（分析纯） | 分析纯、含量99.8%、分子量105.99 | 1瓶 |  |
| 11 | 碳酸钠（分析纯） | 500g/瓶 | 1瓶 |  |
| 12 | 氯化钡（分析纯） | 250g/瓶 | 1瓶 |  |
| 13 | 三氯乙烯（分析纯） | 500ml/瓶 | 1瓶 |  |
| 14 | 无水氯化钙（分析纯） | 500g/瓶 | 1瓶 |  |
| 15 | 甲醛（分析纯） | 分析纯、含量36%以上、分子量30.03 | 1瓶 |  |
| 16 | 碳酸铵饱和溶液（分析纯） | 250ml/瓶 | 1瓶 |  |
| 17 | 三角网篮 | 内径及高均为70mm，由铜丝或镀锌铁丝制成 | 1瓶 |  |
| 18 | 古氏坩埚 | 容积50ml | 1瓶 |  |
| 19 | 玻璃纤维滤纸 | 直径2.6cm、最小过滤孔0.6μm | 1袋 |  |
| 20 | 劈裂试验夹具 | 圆形 | 1套 |  |
| 21 | 钢直尺 | 读数值：1mm | 3把 |  |
| 22 | 电子游标卡尺 | 测量范围:0-150mm，读数值：0.01mm | 3把 |  |
| 23 | 坍落度筒 | 1、坍落度筒:上口直径:Φ100mm下口直径:Φ200mm筒高:300mm，2、捣棒:Φ16mm， 3、标尺，4、漏斗 | 3套 |  |
| 24 | 沥青温度计 | 量程 -50~1300℃，精度0.1℃ | 3根 |  |
| 25 | 中型数显混凝土回弹仪 | 标称能量：2.207J | 3台 |  |
| 26 | 弯沉仪（贝克曼梁） | 总长5.4m，杠杆比2：1，支点至前测点长3600mm | 2套 |  |
| 27 | 混凝土抗压试模 | 150\*150\*150mm | 72组 |  |
| 28 | 电热鼓风干燥箱 | 室温-300℃ | 1台 |  |
| 29 | 竹节温度计 | 量程0-300℃，精度1℃ | 3根 |  |
| 30 | 温度计 | 量程0-200℃，精度1℃ | 3根 |  |

3.询价项目品种、规格情况

1.文件提交截止时间：2023年2月17日14:00前提交到合肥市建设工程监测中心有限责任公司三楼综合办，联系人：陶诗兵;联系电话：0551—63367263。

2.询价原则：本次项目第一考虑因素为价格和服务，若出现价格相同时再根据物流配送及时性、结款账期等综合因素确定最终供应商，但不承诺仅限在一家单位采购（依据各商品报价择优采购）。

3.合同签订：待询价结果确定后，需方与中标单位签订购销合同。

附件一

报 价 书 格 式

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 | 内径千分尺 |  |  |  |  |  |
| 2 | 软性游标卡尺 |  |  |  |  |  |
| 3 | 温度计 |  |  |  |  |  |
| 4 | 温度计 |  |  |  |  |  |
| 5 | 波美比重计 |  |  |  |  |  |
| 6 | 轻型触探仪 |  |  |  |  |  |
| 7 | 风速仪 |  |  |  |  |  |
| 8 | 数显温湿度计 |  |  |  |  |  |
| 9 | 饱和面干试模 |  |  |  |  |  |
| 10 | 无水碳酸钠（分析纯） |  |  |  |  |  |
| 11 | 碳酸钠（分析纯） |  |  |  |  |  |
| 12 | 氯化钡（分析纯） |  |  |  |  |  |
| 13 | 三氯乙烯（分析纯） |  |  |  |  |  |
| 14 | 无水氯化钙（分析纯） |  |  |  |  |  |
| 15 | 甲醛（分析纯） |  |  |  |  |  |
| 16 | 碳酸铵饱和溶液（分析纯） |  |  |  |  |  |
| 17 | 三角网篮 |  |  |  |  |  |
| 18 | 古氏坩埚 |  |  |  |  |  |
| 19 | 玻璃纤维滤纸 |  |  |  |  |  |
| 20 | 劈裂试验夹具 |  |  |  |  |  |
| 21 | 钢直尺 |  |  |  |  |  |
| 22 | 电子游标卡尺 |  |  |  |  |  |
| 23 | 坍落度筒 |  |  |  |  |  |
| 24 | 沥青温度计 |  |  |  |  |  |
| 25 | 中型数显混凝土回弹仪 |  |  |  |  |  |
| 26 | 弯沉仪（贝克曼梁） |  |  |  |  |  |
| 27 | 混凝土抗压试模 |  |  |  |  |  |
| 28 | 电热鼓风干燥箱 |  |  |  |  |  |
| 29 | 竹节温度计 |  |  |  |  |  |
| 30 | 温度计 |  |  |  |  |  |
| 合计金额 |  | | | | | |

注：报价含运输费、施工、安装、调试、检定校准、税费及所产生的劳务费等全部费用。

投标单位或个人（盖章 签名）：

日 期：

备注：请投标单位按以上格式认真填写，不得随意更改。